附件：

1. 技术要求

2. 主要表格格式

3. 反商业贿赂承诺书

附件1：生化项目试剂技术要求：

|  | 中文名称 | 英文名称 | 试剂品牌 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总胆红素 | TBIL | 贝克曼 |  |
| 2 | 直接胆红素 | DBIL | 贝克曼 |  |
| 3 | 间接胆红素 | IBIL |  |  |
| 4 | 总胆汁酸 | TBA |  |  |
| 5 | 甘胆酸 | CG |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 6 | 谷丙转氨酶 | ALT | 贝克曼 |  |
| 7 | 谷草转氨酶 | AST | 贝克曼 |  |
| 8 | 碱性磷酸酶 | ALP | 贝克曼 |  |
| 9 | 谷氨酰转肽酶 | GGT | 贝克曼 |  |
| 10 | 乳酸脱氢酶 | LDH | 贝克曼 |  |
| 11 | α羟丁酸脱氢酶 | HBDH |  |  |
| 12 | 总蛋白 | TP |  |  |
| 13 | 白蛋白 | ALB |  |  |
| 14 | 球蛋白 | GLOB |  |  |
| 15 | 白球比 | A:G |  |  |
| 16 | 前白蛋白 | PA |  |  |
| 17 | 甘油三脂 | TG |  |  |
| 18 | 总胆固醇 | CHOL |  |  |
| 19 | 低密度脂蛋白 | LDL |  |  |
| 20 | 高密度脂蛋白 | HDL |  |  |
| 21 | 葡萄糖 | GLU |  |  |
| 22 | 载脂蛋白A1 | APOA |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 23 | 载脂蛋白B | APOB |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 24 | 脂蛋白a | Lpa |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 25 | 肌酐 | CREA | 贝克曼 |  |
| 26 | 尿素氮 | BUN |  |  |
| 27 | 尿酸 | UA |  |  |
| 28 | N-乙酰氨基糖苷酶 | NAG |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 29 | β2微球蛋白 | β2-MG |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 30 | 视黄醇结合蛋白 | RBP |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 31 | 游离脂肪酸 | NEFA |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 32 | 同型半胱氨酸 | HCY |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 33 | 肌酸激酶MB同工酶 | CK-MB |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 34 | 肌酸激酶 | CK |  |  |
| 36 | α-L-岩藻糖苷酶 | AFU |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 37 | 腺苷脱氨酶 | ADA |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 38 | 类风湿因子 | RHF |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 39 | 抗“o” | ASO |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 40 | 全程CRP | CRP |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 41 | 免疫球蛋白G | IGG |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 42 | 免疫球蛋白A | IGA |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 43 | 免疫球蛋白M | IGM |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 44 | 补体C3 | C3 |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 45 | 补体C4 | C4 |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 46 | 淀粉酶 | AMY |  |  |
| 47 | 磷 | PHOS |  |  |
| 48 | 镁 | Mg |  |  |
| 49 | 尿微量白蛋白 | MALB |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 50 | 转铁蛋白 | TF |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 51 | 脂肪酶 | LPS |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 52 | 钾 | K | 贝克曼 |  |
| 53 | 钠 | Na | 贝克曼 |  |
| 54 | 氯 | CL | 贝克曼 |  |
| 55 | 钙 | CA |  |  |
| 56 | (丁酰）胆碱酯酶 | CHE |  |  |
| 62 | 脑脊液蛋白 | C-TP |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 66 | 血清铁 |  |  | 免费配套足量标准品和质控品 |
| 67 | 总铁结合力 |  |  | 免费配套足量标准品和质控品 |

附件2：主要表格格式

附件2-1：

偏离表

| 序号 | 报价要求 | 报价响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求报价文件与采购文件要求一一对应、逐一列出；

2、报价文件中与采购文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件2-2：

用户情况表：

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件2-3：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位（ml） | 最小单位报价（元/ml） | 成交总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

7、同一报名供应商报价试剂品牌不能超过三个。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件2-4：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“                        ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件5：反商业贿赂承诺书

致：兰溪市人民医院

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》、《医疗机构医用耗材管理办法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的医疗器械、药品、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与采购人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的采购工作；

6、保证不在医疗器械、药品销售、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、采购人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、采购部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销医疗器械、药品、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称（项目）：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：