幕墙拼装箱核酸采样点新建工程报价清单

| 序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼装箱 | 宽 3m x 长 7.5m x 高3.2m | 间 | 4 |  |  |
| 2 | 拼装箱 | 宽 4m x 长 7.5m x 高3.2m | 间 | 1 |  |  |
| 3 | 拼装箱 | 宽 4m x 长 4m x 高3.2m | 间 | 2 |  |  |
| 4 | 幕墙玻璃外墙 | 5＋9＋5钢化玻璃 | ㎡ | 202 |  |  |
| 5 | 总计（含税） |  |  |  |  |  |

## 本工程除台阶加宽、拼装箱脚基础、电源电缆进线、空调、弱电安装由院方解决，其余均为本工程交钥匙工程。具体工程材料说明有主框架:镀锌立柱、长梁3.0mm/短梁3.0mm烤漆工艺;堵体:岩棉彩钢复合夹芯板，0.5mm钢板/50mm岩棉/容重80KG/m3;屋顶:上:彩钢瓦屋面，厚度:0.50mm，中:带坡度標条系统，保温玻璃丝棉，厚度:50mm ,15KG/m3 下:831彩钢瓦，吊顶，厚度:0.45mm；地面:上:18mm水泥板上敷设防滑地砖或塑胶地板，厚度:20mm，下:地面檀条系统，组合镀锌管:50x100x1.8；门:带门框钢制一体门或钢化玻璃门，窗:铝合金中空玻璃防盗一体窗。

报价单位：

日期：