附件1：项目要求及参数

一、项目要求：

1、干化学检测项目：尿胆原(UBG)、胆红素(BIL)、酮体(KET)、隐血(BLD)、蛋白质(PRO)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿葡萄糖(GLU)、酸碱度(pH)、比重(SG)、维生素C(VC)（可选）、微白蛋白(MALB)（可选）、肌酐(Cr)（可选）、尿钙(Ca)（可选）。

2、有形成分检测项目：

（1）红细胞：可识别分类正常红细胞（NRBC）、小红细胞(MIRBC)、棘形红细胞(ARBC)、影红细胞(SRBC)、其他异形红细胞

（2）白细胞(WBC)、白细胞团(WBCC)

（3）上皮细胞：可识别分类鳞状上皮细胞(SQEP)、肾小管上皮细胞(RTEP)、移行上皮细胞(TREP)

（4）管型：可识别分类透明管型(HYAL)、颗粒管型(GRAN)、腊样管型(WAXY)、宽大管型(BROAD)、其他管型(OCAS)

（5）细菌：可识别分类杆菌(BACI)、球菌(COCO)

（6）霉菌：可识别分类假菌丝酵母(HYST)、酵母菌(BYST)

（7）结晶：可识别分类草酸钙结晶(CAOX)、尿酸结晶(URIC)、磷酸铵镁结晶(MAPH)、其他结晶(OCRY)

（8）精子(SPRM)

（9）黏液丝(MUCS)。

3、理学项目：比重、浊度、颜色、电导率

二、仪器要求

1、全自动尿液分析系统：一体机，1年内生产。

2、分析速度：有形成分+干化学联合检测速度：>=120个样本/小时

3、待测样本容量：>=50个样本，可选配预存盘模块与回收盘模块

4、急诊功能：至少1个专用急诊通道

5、样本条码识别：一个内置条形码阅读器，自动扫描样本条形码；一个外置条形码阅读器可手工扫描条形码（可选配）

6、免费提供LIS系统双向通讯端口费。

7、试剂中标商免费提供设备定期保养、维修服务。

10、试剂、耗材、配件：按照医院的实际需求提供。

11、按照医院实际需求免费提供校准品、质控品。

12、报价及支付方式：按LIS进行报价，以试剂采购方式进行结算，根据投标人中标的LIS项目收费金额支付比例按月支付。

附件2：投标人声明书

投标人声明书

兰溪市人民医院：

本单位自愿参加                         项目的投标，并声明如下：

1、保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和投标人基本情况资料是真实的、合法的。

2、同意此次采购询价文件中的各项内容。

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

4、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5、本单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商未参加本项目的政府采购活动。

6、未组成其他联合体参加本项目的政府采购活动。（联合体投标的，联合体各方不以自己名义单独、未组成或参加其他联合体参加本项目的采购活动。）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致兰溪市人民医院：

我        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加项目名称：________________的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

附件4：承担医院LIS接口费承诺书

承担医院LIS接口费承诺书

兰溪市人民医院：

我方若能中标，对与医院LIS接口作如下承诺：我单位自愿承担本项目医院LIS接口费，确保项目的检测结果医院系统内及时传输。

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

附件5：询价报名表

| 项目名称 | 产品名称 （按注册证填写） | 型号规格 | LIS单位报价 | 使用此产品医院 | 使用此产品医院价格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |