兰溪市人民医院甲型乙型流感病毒核酸检测试剂采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，兰溪市人民医院就甲型乙型流感病毒核酸检测试剂采购项目进行询价，欢迎国内合格供应商前来参与，现将有关事项公告如下：

一、采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲型乙型流感病毒 核酸检测试剂 | 1 | 套 | 包含试剂、耗材； 符合院方现有配套设备技术要求。 |

二、合格投标人的资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件之供应商资格规定。）

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）具有《医疗器械经营企业许可证》II类及以上资质。

（四）具有三级医院项目开展成功案例：提供省内三级医院用户名单、销售合同。

注：本项目不接受联合体投标。

三、投标资料：询价时投标人须现场提供投标文件正本一份、副本四份（盖章并用信封封好）。

资料文件包括：

1、投标人声明书（附件2）；

2、三证合一的营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）；

3、法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

4、法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

5、生产企业授权的经销商（包括进口和国产产品）需提供授权书复印件。

6、请将公司投标产品目录（包括类别、品名、规格描述、制造商、投标商、报价、金华市区中标价）；

7、《医疗器械经营企业许可证》II类及以上资质；

8、集团公司名义投标委托控股子公司执行配送的还须提供控股子公司营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）；

9、承担医院LIS接口费承诺书（附件4）；

10、投标人认为需要说明的资料；

11、按照标准格式填写询价报名表（附件5）。

注：不同类别产品分页打印，所有文件必须加盖企业公章。

四、报名时间及地点

请于即日起至2023年4月19日13时（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8：30时至11：00时，下午14：00时至16：30时（北京时间，下同），将相关报名材料（电子版报名表（附件：询价报名表）及询价资料的电子扫描件）发送至lxsrmyycgzx@163.com邮箱

联系电话：0579-88669050

询价时间：2023年4月19日14时00分。

询价地点：兰溪市人民医院门诊四楼小会议室。

兰溪市人民医院

2023年4月13日

附件1：项目要求及参数

甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂招标参数

1、反应体系：一管双型。

2、检测样本类型：口咽拭子。

3、检测灵敏度/检测下限：1000 PFU/mL。

4、是否有内标：有全程参与核酸提取和扩增的内标（流感病毒基因组非相关的基因片段）。

5、可匹配实时荧光定量PCR仪-AGS8830,进行快速扩增。

6、出报告时间：≤60min。

7、免费提供LIS系统双向通讯端口费。

8、试剂中标商免费提供设备定期保养、维修服务。

9、试剂、耗材、配件：按照医院的实际需求提供。

10、按照医院实际需求免费提供校准品、质控品。

11、报价及支付方式：按LIS进行报价，以试剂采购方式进行结算，根据投标人中标的LIS项目收费金额支付比例按月支付。

## 附件2： 投标人声明书

投标人声明书

兰溪市人民医院：

本单位自愿参加                         项目的投标，并声明如下：

1、保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和投标人基本情况资料是真实的、合法的。

2、同意此次采购询价文件中的各项内容。

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

4、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5、本单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商未参加本项目的政府采购活动。

6、未组成其他联合体参加本项目的政府采购活动。（联合体投标的，联合体各方不以自己名义单独、未组成或参加其他联合体参加本项目的采购活动。）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致兰溪市人民医院：

我        （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加项目名称：                        的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

附件4：承担医院LIS接口费承诺书

承担医院LIS接口费承诺书

兰溪市人民医院：

我方若能中标，对与医院LIS接口作如下承诺：我单位自愿承担本项目医院LIS接口费，确保项目的检测结果医院系统内及时传输。

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

附件5：询价报名表

| 项目名称 | 产品名称 （按注册证填写） | 型号规格 | LIS 单位报价 | 使用此产品 医院 | 使用此产品 医院价格 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |