| 兰溪市妇儿院区新增监控、门禁清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 合价 | 备注 |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 海康威视、大华、捷顺 | 43 | 台 |  |  |
| 2 | 拾音器 | 海康威视、大华、捷顺 | 11 | 台 |  |  |
| 3 | 4路硬盘录像机 | 海康威视、大华、捷顺 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 4T硬盘 | 希捷、西数、东芝 | 1 | 块 |  |  |
| 5 | 32路硬盘录像机 | 海康威视、大华、捷顺 | 1 | 台 |  | 显示器利旧 |
| 6 | 6T硬盘 | 希捷、西数、东芝 | 3 | 块 |  | 30天存储容量 |
| 7 | 8口POE交换机 | 海康威视、大华、捷顺 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 24口POE交换机 | 海康威视、大华、捷顺 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 双绞线缆 | 海康威视、大华、捷顺 | 1500 | 米 |  | 预估数量 |
| 10 | 小计 |  |  |  | 45570 |  |
| 二、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁刷卡器 | 海康威视、大华、捷顺 | 10 | 台 |  |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 海康威视、大华、捷顺 | 5 | 个 |  |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 海康威视、大华、捷顺 | 7 | 个 |  |  |
| 4 | 开门按钮 | 海康威视、大华、捷顺 | 13 | 个 |  |  |
| 5 | 门禁一体机 | 海康威视、大华、捷顺 | 3 | 台 |  |  |
| 6 | 四门门禁控制机器 | 海康威视、大华、捷顺 | 5 | 台 |  |  |
| 7 | 线缆 | 海康威视、大华、捷顺 | 700 | 米 |  | 预估数量 |
| 8 | 线缆 | 海康威视、大华、捷顺 | 1400 | 米 |  | 预估数量 |
| 9 | 双绞线缆 | 海康威视、大华、捷顺 | 200 | 米 |  | 预估数量 |
| 10 | 小计 |  |  |  | 50140 |  |
| 合计（一+二） |  |  |  |  | 95710 |  |
| 注：报价应包含货物到达院方指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。 |  |  |  |  |  |  |