附件1：项目要求及参数

| 序号 | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册证 | 呼吸道病毒六项核酸提取试剂、检测产品及配套细胞保存液、采样器全套均有NMPA注册证或备案凭证；提供证书复印件。（以产品注册证为准） |
| 2 | 预期用途 | 本品用于定性检测临床人口咽拭子样本中包含三种呼吸道合胞病毒（RSV）、肺炎支原体（MP）、儿科要求侧重包含人偏肺病毒（HMPV）、及其他呼吸道病毒的核酸。检测结果用于临床对呼吸道疾病的辅助诊断。 |
| 3 | 检测原理 | 荧光 PCR 法 |
| 4 | 检测病原种类 | 呼吸道合胞病毒（RSV）、肺炎支原体（MP）、人偏肺病毒（HMPV）、及其他项呼吸道病毒的核酸 |
| 5 | 样本类型 | 人口咽拭子 |
| 6 | 内源性内标 | 产品带人源性内标检测系统，可以监测样本采集、核酸提取及PCR扩增过程，避免假阴性结果的出现 |
| 7 | 阳性质控和阴性质控 | 阴性质控品和阳性质控品均参与提取，用于对环境进行监控和PCR检测试剂的质控 |
| 8 | 储存条件 | 避光-20±5℃储存 |
| 9 | 有效期 | 稳定性好，有效期12 个月 |
| 10 | 灵敏度 | 最低检测限：1000 copies/mL |
| 11 | 特异性 | 特异性好，与呼吸道合胞病毒，人偏肺病毒，肺炎链球菌，肺炎支原体等常见呼吸道病原体无交叉反应 |
| 12 | 重复性（CV） | CV低于5% |
| 13 | *产品性能 | 2021-2023年间，投标产品参与了3次以上（含3次）卫生部临床检验中心室间质评，所有实验室成绩均合格且满分率不低于98%。（提供卫生部临床检验中心室间质评报告） |
| 14 | *检测仪器 | 采用全自动核酸提取设备提取纯化核酸，并可适配疫情期购置的四通道以上荧光PCR仪，试剂适配的型号不少于2种（现用仪器：SLAN 96S）。（以试剂说明书为佐证） |
| 15 | *检测时长 | 3.5小时内可完成核酸提取，PCR检测全过程 |
| 16 | *防污染体系 | 试剂具备有效防止气溶胶污染的措施如PCR后不开盖、含UNG酶等。（提供产品说明书相关表述、相关技术参数或公开发表或第三方机构认证的资料证明） |
| 17 | 备注 | 红体字部分为必须满足项 |

附件2：投标人声明书

投标人声明书

兰溪市人民医院：

本单位自愿参加                         项目的投标，并声明如下：

1、保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和投标人基本情况资料是真实的、合法的。

2、同意此次采购询价文件中的各项内容。

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

4、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5、本单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商未参加本项目的政府采购活动。

6、未组成其他联合体参加本项目的政府采购活动。（联合体投标的，联合体各方不以自己名义单独、未组成或参加其他联合体参加本项目的采购活动。）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致兰溪市人民医院：

我        （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加项目名称：                        的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

附件4：询价报名表

| 项目名称 | 产品名称 （按注册证填写） | 型号规格 | LIS 单位报价 | 使用此产品 医院 | 使用此产品 医院价格 | 生产厂家 | 目前该医院是否在用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |