大区999系统、安保呼叫系统

| 安保及999报警系统 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | NB紧急按钮 | 230 | 只 | 通信方式：NB-iot 无线频段：支持NB-IoT频段，包含Band3/5/8 传输协议：COAP、LWM2M 供电电压：2节1.5V7号电池 报警提示：LED灯、蜂鸣器待机功耗：≤3uA 工作功耗：≤120m 材质颜色：ABS白色 产品组成：主体、磁性体 工作环境：-10℃~+50℃ 防水等级：IP67 |
|  | 2 | 主机 | 2 | 台 | Win10系统含22寸显示器含软件 |
|  | 3 | 管理平台 | 2 | 套 | 报警管理中心发出声音信息提示； 报警管理中心进行报警状态、显示设备名称，呼叫时间的记录； 支持处理报警信警情处理完毕后，报警管理中心可控制前端设备状态的恢复 支持本地防区地图。 支持增加/删除/更改设备信息。 支持设备电量低提醒功能。 支持建立子帐号分区管理，实现总平台查看各地区的呼叫信息。 支持在电脑物联网平台上查看设备工作状态、信号状态、当前供电状态等。 支持操作管理权限设置，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活。 支持声音报警功能，当发生报警时，可急时提醒而查看信息。 多级电子地图查看，自由添加防区。报警时可直观呈现出报警防区范围。 支持防区状态板显示，为用户提供灵活、直观的操作、直观的界面。 支持导出报警信息。 丰富的用户资料内容。 支持报警信息统计与分析。 提供完善的数据维护工具，方便的数据备份、恢复。 支持手机短信通知功能。 |
|  | 4 | 云服务器 | 1 | 套 | 可选用系统配置方案 可以消防、监控、聚光系统实现联动具有更新、扩充和升级的可能，接入数量不受限制 |
|  | 5 | 辅材 | 1 | 批 | 国标 |

病区呼叫系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼叫器 | 290 | 只 | 防水等级：全防水 安装方式：粘贴/螺丝固定/随身均可 芯片级别：百万组 发射频率：433 发射距离：＞300米 外壳材质：进口PC 电池寿命：＞3000次 |
| 2 | 接收主机 | 18 | 台 | 呼叫容量：300路。 安装方式：壁挂或者桌面放式。 显示方式：红色，能显示数字或者字母，单组三位数显。 外壳材质：铝合金外壳。 提醒方式：导航语音+中英文播报语音。 销号方式：支持多种销号方式。 设置方式：菜单式设计+语音导航 应用场所：通用 |
| 3 | 中继放大器 | 4 | 台 | 转发容量：160路 接收频率：433GM/FM 发射距离：开阔地＞1.5KM 收发模式：双天线实时收发 工作电源：5V2A 工作模式：放大器/终端适配器 安装方式：桌面或壁挂 产品材质：铝合金 两种中继转发模式：全码转发和存储转发 |
| 4 | 安装及辅材 | 312 | 项 | 国标 |

消控中心监控视频配套设施

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解码板 | 1 | 套 | 8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出； 支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码； 支持大屏拼接漫游； 模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； 双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差≤1.5ms。1个DB15转8路音频输出； 音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。 |
| 2 | 终合平台电源模块单元 | 1 | 块 | 220V/650W 配套 |
| 3 | 服务器电源模块单元 | 2 | 块 | PS-2551-9L 550W |
| 4 | 存储热备4T硬盘 | 2 | 块 | 企业级硬盘 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 |

四、商务要求

1、质保期：项目验收合格后，整套设备系统质保2年。

2、提供消耗品、易耗品价格清单。

3、交货期：合同签订之日起1个月内到货、安装、调试完毕

4、售后服务的内容：

4.1供应商需提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），并在接到院方通知后4小时内到达现场。投标文件中提供详细的售后服务方案。项目验收合格后，每年不低于2次的例行维护及巡检。

5、报价方式：所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

6、项目工作小组

6.1供应商需要成立针对本项目建设的项目工作组。

7、项目进度要求

7.1成交供应商要保证根据采购要求中的实施内容，合理安排工期。按时保质完成该采购工作。

8、文档资料管理

8.1文档是保证项目实施连贯性的重要保证，供应商需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受院方对项目各阶段评估分析和监督管理。

8.2整个项目的过程包括后期修改维护提供系统、完整的项目管理、操作说明等文档。

9、培训

9.1培训对象包括医院管理人员、工作人员，培训内容为系统中涉及的相关技术内容

10、实施交付和验收

10.1提供项目实施交付、安装和调试验收方案。

10.2验收人员由医院相关人员、供应商共同组成，验收标准按验收规范，并以设备稳定运行为前提；

系统验收后中标人须保证提供详细的相关技术服务文档、使用说明书、维护手册等资料。