消防检测

- 项目要求：

- 消防检测和消防安全评估成交供应商不能为同一供应商。

- 具有消防检测资质

- 检测范围：

- 兰溪市妇幼保健院、兰溪市人民医院妇儿院区（地址：环城西路896号），检测总面积 62610.54平方米。

检测内容：建筑消防设施检测内容包含消防供配电设施、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防给水及消火栓系统、固定消防炮灭火系统、灭火器、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、细水雾灭火系统、水喷雾灭火系统、防排烟系统、可燃气体探测报警系统、干粉灭火系统、消防应急广播系统、消防专用电话系统、消防应急照明和疏散指示标志、防火分隔设施、消防电梯，上述设施或系统如有即包含在检测范围内。

- 检测要求：对医院现有消防设施按消防法规定检测规程要求分别进行消防设施检测，对于存在的故障，问题提出整改意见，复检合格后出具满足消防部门要求的《建筑消防设施检测报告》。

- 服务期限：10天内出具检测报告。

- 履约保证金：中标单位须缴纳合同金额1%的履约保证金给采购人，服务期满验收合格后退还(不计息)。

消防评估

- 项目要求：

- 1、消防检测和消防安全评估成交供应商不能为同一供应商。

- 2、具有消防安全评估资质。

- 评估范围：

- 兰溪市妇幼保健院、兰溪市人民医院妇儿院区（地址：环城西路896号），总面积62610.54平方米。

- 评估内容：

- 主要消防设施有火灾自动报警及联动控制系统，消火栓给水系统，自动喷水灭火系统，防排烟系统，火灾应急照明和疏散指示标志，火灾应急广播及报警装置，消防专用电话，防火分隔，灭火器等。

- 评估要求：

- 运用科学的评估方法，对兰溪市妇幼保健院、兰溪市人民医院妇儿院区消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查，对场所消防安全状况进行现场检查，对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析。通过评估，发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。

- 服务期限：

- 本项目于10天内完成项目评估，并出具现场问题清单。项目服务期限为合同签订后至出具消防主管部门认可的房屋消防评估报告。

- 安保监控系统维保

- 维保内容：兰溪市人民医院城西院区（总院）内所属所有的机房及场地安保监控系统。

- 服务期限：自合同签订之日起一年。合同期满服务质量考核合格，经院方同意可进行续签，续签时长不得超过原有合同的期限，最多续签2年。

- 提供设备的安全检查，运行状态检查及系统状态检查，对设备每年提供12次（每月1次）定期维护、保养。计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，以及非紧急性质的补救行维修，确保系统能按产品指标运行。每次巡检须向用户提供完整的巡检报告，提出存在问题（隐患）和建议。当系统中应用出现异常或性能降低时，供应商应免费提供性能分析，提出优化解决方案，并配合院方做好隐患排除以及整体优化相关工作。

- 响应速度：投标人对招标方的电话响应：全天候（24*365天）。在收到设备故障电话后，工程师需在30分钟内做出实质性响应，确保成交供应商工程师1小时内到达故障现场，对故障件提供备件支持，并负责故障件更换、维护和故障修复工作。成交供应商应在规定时间（48小时内）解决设备故障；规定时间内故障不能解决而影响设备正常使用时，成交供应商负责提供不低于原型号的备机，保障系统正常运行。

- 在维保服务过程中，若需要更换设备或配件，首先保证使用原厂商产品更换，选用技术参数不低于原有设备或配件的全新设备或配件；成交供应商首先书面申请采购买同类产品以作更换或是提出整改方案建议，须附上更换零件市场价格清单；经院方主管部门同意后实施，费用由院方承担，供应商负责免费安装和调试，使用全新的设备或配件后须提供1年的免费质保期。

- 维保人员必须是固定人员且拥有相应资质证书，在维修过程中发生的安全事故由成交供应商负责，院方不负任何责任。

- 成交供应商须保证开机率不低于95%。

- 付款方式：在合同签订后的30个工作日内，支付50%的货款，服务期结束后的30个工作日内，支付剩余货款。