人证核验设备须经公安机关检测认证取得资质，且具备第二代居民身份证信息读取核验、活体人脸识别以及身份核验结果相关信息存储记录、自动推送、统计导出等功能。可按需配置桌面式或和手持式身份核验终端。相关设备性能应满足或高于以下配置要求：

桌面式双面屏核验终端

| 主要参数 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | 不低于Android11 |  |
| 系统参数 | 不低于处理器主频4核，2.0GHz；内存≥4GB，闪存≥16GB |  |
| 屏幕参数 | 不小于10.1寸双屏，分辨率≥1280*800 | 管理员侧需为触摸屏 |
| 人脸摄像头 | 不低于200万双目宽动态 |  |
| 人脸防假功能 | 支持活体检测，视频、电子照片、打印照片、3D模型应识别不通过 |  |
| 面部识别距离 | 0.3-2.0m | 识别距离可配置，角度可调 |
| 认证方式 | 1:1人证，1:N人脸、刷卡（IC卡、手机NFC、CPU卡号）；支持人脸/刷卡、人脸+刷卡等方式设置 |  |
| 通讯方式 | 有线以太网 |  |
| 其他配置 | 蜂鸣器提示音，支持语音方式播报比对结果 | 音量开关、大小可调 |
| 节能功能 | 为减少护士台光污染，设备应能根据有无人自动切换到屏保或息屏待机状态 |  |

手持式身份识别核验终端

| 主要参数 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | 不低于Android10 |  |
| 系统参数 | 不低于处理器主频8核，2.0GHz；内存3GB，内置存储64GB |  |
| 屏幕参数 | 不小于5.5英寸电容触摸屏，分辨率不低于1280*720 |  |
| 摄像头 | 后置不低于1300万，前置不低于500万 |  |
| 待机时间 | 大于500小时 |  |
| 人脸识别 | 支持人脸识别功能，检出瞳距20像素点以上的人脸 | 支持身份证+人脸认证，浙江身份码+人脸认证，身份证号码+人脸认证 |
| SIM接口 | Nano SIM*2（双卡双待） |  |
| 扫码头 | 内置，可识别多种码制的条码 |  |
| 通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |  |
| 抗菌功能 | 机身表面采用抗菌材料，正面无实体按键，方便消毒 | 需提供国家权威机构出具的检测报告复印件 |
| 配件 | 背带、手绳、座充、钢化膜 |  |
| 医用电器安全设备要求 | 满足YY0505-2012电池兼容要求 | 需提供国家权威机构出具的检测报告复印件 |

- 手持式身份识别核验终端请携带样品1只。

附件1：

报 名 登 记 表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名单位名称 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |
| 手机 |  | 邮箱 |  |
| 填表日期 | 202 年 月 日 |  |  |