- 兰溪市人民医院消防设施安全评估及年度检测服务项目

- 一、项目概况

兰溪市人民医院各建筑（门诊综合楼、住院楼、后勤综合楼、感染大楼、高压氧舱楼、健康管理中心楼）建筑面积约8.3万平方米，每年需进行消防设施年检及安全评估。本项目服务期限为1年（2024年-2025年），预算为44000元。

二、项目地点

兰溪市人民医院兰溪市西山路1359号。

三、消防检测安全评估范围

3.1要求根据消防有关规定对医院安全进行整体评估。其具体检测项目如下：

| 序号 | 检测项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位内各建筑设置的火灾自动报警系统 |  |
| 2 | 自动喷淋灭火系统 |  |
| 3 | 室内外消火栓系统 |  |
| 4 | 防排烟系统 |  |
| 5 | 气体灭火系统 |  |
| 6 | 安全疏散防火分隔系统（防火卷帘，档烟垂壁） |  |
| 7 | 消防通讯及广播系统 |  |
| 8 | 消防电梯、自备发电切换等其它消防系统的手动联动试验 |  |
| 9 | 电气防火相关设施检测 |  |
| 10 | 消防配电柜及其它相关设备 |  |
| 11 | 灭火器的检测 |  |

3.2建筑消防设施具体检测内容清单表

| 序号 | 检测项目 | 具体检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警及联动系统 | 集中报警器 |
|  |  | 联动控制器 |
|  |  | 楼层控制器 |
|  |  | 感烟探测器 |
|  |  | 感温探测器 |
|  |  | 手动报警按钮 |
| 2 | 消防给水系统 | 室内消火栓 |
|  |  | 直接启泵按钮 |
|  |  | 水泵结合器 |
|  |  | 消防水泵 |
| 3 | 自动喷水系统 | 喷头 |
|  |  | 水流指示器 |
|  |  | 报警阀 |
|  |  | 喷淋泵 |
|  |  | 水泵结合器 |
|  |  | 未端试水装置 |
| 4 | 气体灭火系统 | 储存瓶组 |
|  |  | 启动瓶组 |
|  |  | 喷头 |
| 5 | 防排烟系统 | 送风机 |
|  |  | 送风口 |
|  |  | 送风阀 |
|  |  | 排烟风机 |
|  |  | 排烟口 |
|  |  | 排烟防火阀 |
| 6 | 火灾应急广播及报警装置 | 扩音机 |
|  |  | 扬声器 |
|  |  | 警报装置 |
| 7 | 火灾应急照明和疏散指示标志 | 应急照明 |
|  |  | 疏散指示 |
|  |  | 安全出口 |
| 8 | 消防电梯 | 消防电梯 |
| 9 | 防火分隔 | 防火门 |
|  |  | 防火卷帘 |

- 四、技术要求

- 1.本次检测必须符合相关规范要求进行100%检测，供应商在参与本项目时，需附一份详细的评估及检测计划书。

- 2.供应商须指定一人为项目负责人，所有现场操作人员应具有相应上岗资格并指定若干人固定为现场联系人（附上岗证）。

- 3.院方（消防控制中心工作人员）会根据供应商的计划书全程进行监督和协调。

- 4.初检完成后，检测结果出的问题，需由院方维保单位维修后，供应商对问题再进行检测。

注：以上项目，参与本项目供应商应前往实地查看，未前来查看视作已了解实际情况。

附件1：

报 名 登 记 表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名单位名称 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |
| 手机 |  | 邮箱 |  |
| 填表日期 | 202 年 月 日 |  |  |