配置要求（参考）

1、磁共振成像装置：

| 序号 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振1台 |
| 2 | 提供头颈联合线圈 |
| 3 | 提供体部线圈 |
| 4 | 提供脊柱线圈 |
| 5 | 提供柔性多功能线圈 |
| 6 | 提供关节专用线圈，包括肩、膝、腕、踝 |
| 7 | 提供乳腺专用线圈 |
| 8 | 专用线圈柜 1个 |
| 9 | 机房改造、机房屏蔽、机房装修，为交钥匙工程 |
| 10 | 精密空调1套 |
| 11 | 原厂工作站1套 |
| 12 | 无磁摄像系统1套 |
| 13 | 双立柱铁磁探测器1套 |
| 14 | 消磁灭火器1个 |
| 15 | 无磁转运床1张 |
| 16 | 无磁轮椅1张 |
| 17 | 无磁耳机2副 |
| 18 | 连接PACS系统端口费 |
| 19 | 核磁专用高压注射器1台 |
| 20 | 配套桌椅等 |
| 21 | 其他 |

2、DR ：

| 序号 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 1 | 天轨悬吊结构,双平板DR 1台 |
| 2 | 原厂工作站： 1套 |
| 3 | 机房改造、防辐射、机房装修，为交钥匙工程 |
| 4 | X线防护用品：铅衣（含铅帽、围脖）大小各1套；铅帽1个、围脖1个、铅布2块；胸片架防护挡板一套 |
| 5 | 连接PACS系统端口费 |
| 6 | 配套桌椅等 |
| 7 | 其他 |

3、移动式C臂机

| 序号 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 1 | 移动式C臂机 1台 |
| 2 | X线防护用品：铅衣（含铅帽、围脖）2套；铅屏风 1套 |
| 3 | 连接PACS系统端口费 |
| 4 | 其他 |