资质要求：具备中国制冷空调设备维修安装企业资质证书A类以上（含Ⅲ级）。

服务要求：

定期对主机进行全面检查、维护和保养，确保设备正常运行。

对主机的电气系统、制冷系统、润滑系统等进行检查和维护。

及时更换损坏的零部件，确保主机性能稳定。

提供详细的维保记录和报告，便于医院了解设备运行状况。

报价要求：本项目预算21000元

| 序号 | 型号 | 名 称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CVHG480 | 特灵离心机组 | 2台 |  |  |
| 2 | RTHDC1E1E1 | 特灵螺杆机组 | 1台 |  |  |
| 3 | 总计 |  |  |  |  |

报价不得超过项目预算总价，报价需包含维保所需的人工费、设备使用费、税费等所有费用。