服务要求：

中央空调冷却塔，冷却水空调管路清洗：

对空调冷却水管路进行全面清洗，确保冷却水质量。

使用专业的清洗设备和环保型清洗剂，保证清洗效果。

清洗过程中需注意保护管路，避免损坏。

清洗完成后需进行检测，确保管路清洁度符合标准。

中央空调冷却水循环系统运行前的管道清洗、冷却塔清洗杀菌加药和运行中冷却塔加药杀菌。

质量要求：

水质按照《空调用水及冷却水水质标准》GB500-50-1995标准。

报价要求：

本项目预算25000元，报价不得超过项目预算价，报价需包含清洗所需的人工费、材料费、设备使用费、税费等所有费用。