需求参数

1.1项目地点：兰江街道环城西路896号

1.2建筑规模:医疗综合大楼，共1处，建筑面积约 58000 m2；

1.3维保范围：全院范围内的火灾自动报警系统及其联动控制系统，安全出口灯、应急照明系统的测试巡查，消火栓给水系统，喷淋系统，常开/常闭防火门、防火卷帘、气体报警系统，防排烟系统，消防水炮系统，七氟丙烷灭火系统等的维护保养。

1.4维护方式：月度检查、季度检查、每半年检查、年度检查。维保要求有视频，更换的材料有前后照片，资料按要求制作并存档。

1.5预算价格：维保价格不高于30000元/年。

1.6维保周期：（一年），若院方对供应商的服务满意可以顺延一年。

1.7维保内容

1.7.1 火灾自动报警系统：火灾自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置。

1.7.2 自动喷淋系统：湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、自动喷淋系统各种阀门的维护、保养。

1.7.3 消火栓系统：室内外消火栓、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、消火栓系统各种阀门的维护、保养；提供灭火器消火栓检查卡。

1.7.4 防排烟系统的消防电器控制部分及年度风机、风管保养（除锈、润滑、刷漆）

1.7.5 消防电话、应急广播、应急疏散指示照明系统的电气控制部分。

1.7.6 消防联动设备的电气控制部分（不包括电梯、空调、防火卷帘门等设施本身，如乙方发现设备本身发生故障，应及时书面通知甲方，并协助甲方处理）。

1.7.7 喷淋泵控制柜及其内部元件，消防泵控制柜及其内部元件，消防控制柜及其内部元件。

1.7.8 消防水炮系统：水流指示器，末端试水装置，水灭火系统控制装置，消防水炮控制系统各种阀门的维护、保养，火灾报警系统控制主机。

1.7.9 七氟丙烷控制系统：主机、探测器、灭火装置等。

1.7.10 提供消防设施检查卡。

1.8质量要求:符合建筑防火规范及使用要求。

1.9投标方在投标前先到现场进行实地查看，获取报价内容，并做技术交流