附件：招标需求及招标参数等

一：概况

- 本次检验试剂采购项目中血气分析试剂为临床科室项目，过敏原检测相关试剂、抗核抗体谱检测相关试剂、自身免疫性糖尿病抗体谱检测相关试剂为本院新增采购品种，暂无法预估采购数量。

- 试剂、耗材、配件：按照医院的实际需求提供。

- 维修：项目期内设备的维修由中标方负责。

- 报价方式：以试剂价格进行报价，并同时承诺总成本控制比例。

二、另行配套设备参数（参数中打▲为核心参数）：

- 1、血气分析仪参数：

- 检测项目：可同时检测PH、PCO2、PO2、Hct，电解质（Na＋、K＋、Ca＋＋），代谢物（Glu、Lac）九项,计算项达20项.

- 样本体积≤150μL，标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液。

- 测试方法：电极法。

- ▲质控系统：内部自动质控。

- ▲电极完全免维护，无需更换电极膜及电极卡。.

- ▲管道系统、气体及废液的处理维护免维护，无需人工操作。

- 定标：自动一点和两点定标，可随时进行手动定标。

- 测试时间：≤100s。

- 仪器自带数据存储功能，病人数据和质控数据的存储不得少于10000例。

- 彩色触摸显示屏，支持分辨率640▲480，提供RS232接口和网络接口。

- 用户可以通过Internet对仪器进行远程控制。

- 用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围，和质控检测间隔。

- 智能控制：通过监测整个检测程序和系统运行，24小时持续探测差错并纠正。

- 定标、质控：提供原厂定标品。

- LIS系统：负责双向链接。

- ▲售后服务：合同期内免费维修保养（包含所有损耗件、配件等）；制订定期保养计划并执行；如果检验科管理有需要，免费提供厂家或第三方的1次/年设备检定/校准。

- 过敏原检测设备参数要求:

- 项目齐全。

- 定标、质控：提供原厂定标品。

- LIS系统：负责双向链接。

- ▲售后服务：合同期内免费维修保养（包含所有损耗件、配件等）；制订定期保养计划并执行；如果检验科管理有需要，免费提供厂家或第三方的1次/年设备检定/校准。

- 自身免疫性糖尿病抗体谱检测设备参数要求及技术参数要求：

- 全自动配套仪器，仪器可以自动加样，试剂分配，分析样本，有双向通道。项目数≥4，仪器便于拓展新项目。

- 定标、质控：提供原厂定标品。

- LIS系统：负责双向链接。

- ▲售后服务：合同期内免费维修保养（包含所有损耗件、配件等）；制订定期保养计划并执行；如果检验科管理有需要，免费提供厂家或第三方的1次/年设备检定/校准。

- 4、抗核抗体谱检测设备参数要求：

- 全自动配套仪器，仪器可以自动加样，试剂分配，分析样本，有双向通道，标本检测位≥60个。项目数≥15，仪器便于拓展新项目。

- 定标、质控：提供原厂定标品。

- LIS系统：负责双向链接。

- ▲售后服务：合同期内免费维修保养（包含所有损耗件、配件等）；制订定期保养计划并执行；如果检验科管理有需要，免费提供厂家或第三方的1次/年设备检定/校准。

三.投标声明书格式：

投标声明书

致：               （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

四.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

（采购单位）单位            （项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

五.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 试剂或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                      年    月   日

六.项目的授权书格式：

原厂商售后服务承诺书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人签字：

单位公章：                                       年    月    日

七.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

八.技术文件目录

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书————————

（5）设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施————————

（9）项目实施人员一览表————————

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明————————

40.设备配置清单格式：

标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

九.投标函格式：

投 标 函

致：_________（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

十.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

标项：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 试剂名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 承诺控制成本比例 |  |  |
| 血气分析相关试剂总成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过敏原检测相关试剂总成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗核抗体谱检测相关试剂总成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自身免疫性糖尿病抗体谱检测相关试剂总成本 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

十一： 承担医院LIS接口费承诺书

承担医院LIS接口费承诺书

兰溪市人民医院：

我方若能中标，对与医院LIS接口作如下承诺：我单位自愿承担本项目医院LIS接口费，确保项目的检测结果医院系统内及时传输。

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

十二.投标报名表格式：

投标报名表

项目名称：                            编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 类别 项目 | 法定代表人 | 授权代表 | 开户银行： 账号： |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  |
| 传真电话 |  |  |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  | 报名顺序号 |  |  |